| модель | световой поток, Лм | потребляемая мощность | напряжение сети, В | цена c НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Лука 4С | 400-500 | не более 5Вт | 100-250; 50Гц | 920,40 р. |
| Лука 4П | 400-500 | не более 5Вт | 100-250; 50Гц | 960,52 р. |
| Лука 6П | 600-700 | не более 7Вт | 100-250; 50Гц | 1 150,50 р. |
| Лука 9П | 1000 | не более 12Вт | 100-250; 50Гц | 1 510,40 р. |
| Лука 9ПН | 1000 | не более 12Вт | 12-14; DC | 1 451,40 р. |
| Лука 15П | 1500 | не более 16Вт | 100-250; 50Гц | 2 336,40 р. |
| Лука 15ПН | 1500 | не более 16Вт | 12-14; DC | 2 124 р. |
| Лука 15ПД | 1500 | не более 16Вт | 100-250; 1-200Гц | 2 665 р. |
| Лука 33К | 3400-3800 | не более 40Вт | 100-250; 50Гц | 5 310 р. |
| Лука 80К | 7500-8800 | не более 95Вт | 100-260; 50Гц | 14 986 р. |

### ПРЕИМУЩЕСТВА СВЕТОДИОДНЫХ СВЕТИЛЬНИКОВ

-Низкое энергопотребление. Светодиоды являются энергосберегающими источниками света, и их использование позволяет существенно экономить электроэнергию по сравнению с традиционными газоразрядными лампами ДРЛ и ДНАТ

-Высокий срок службы. Применение в светильниках в качестве источника света светодиодов, позволяет увеличивать срок службы светодиодов не менее 50000 часов, во время которого допустимо уменьшение светового потока не более 10%.

-Отсутствие вредного эффекта низкочастотных пульсаций. Мерцания, свойственного люминесцентным и газоразрядным источникам света. Световой поток светодиодов постоянен, как и естественный свет солнца, что обеспечивает зрительный и психологический комфорт.

-Экологическая безопасность и отсутствие необходимости утилизации. Светодиодные светильники не требуют специальной утилизации, т.к. не содержат ртути, ее производных и других ядовитых или вредных составляющих.

-Полное отсутствие опасности перегрузки электросетей в момент включения. В момент включения светильника, потребляемый ток не превышает номинальные значения.

-Использование кабеля меньшего сечения. При проектировании и монтаже освещения, используется кабель меньшего сечения, что также является дополнительной статьей экономии.

-Направленность излучения. Выпускается широкий ассортимент модификации светодиодов по направленности света с углами рассеяния светового потока от 5 до 175 градусов. Поэтому конструкция светодиодных светильников не требует специальных отражателей или рассеивателей.

# Text boxes

Лука 33К

Лука 4П

Лука 3RGB

Лука 15П

Лука 80К

Лука 6П

Лука 9П

Лука 4С